招   标   公  示  表

编写单位：设备动力部                                          2025年11月17日

| 招标编号 | JYGK202511022 |  | 衡板包装公司衡板事业部镀锡线、空压机循环水系统大修项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标（项目）情况介绍 | 老区镀锡线、空压机循环水系统大修项目 |  |  |  |  |
| 技术条款、技术协议 | 1：镀锡机组北侧维修操作间，对250立方/小时的不锈钢高温闭式冷却系统进行升级大修，系统包括冷却塔主塔、循环泵、冷却泵、水箱、控制系统，液位、温度传感器，压力传感器、不锈钢管道等 2：在空压机房东侧，利用蓄水池水泥结构架对100立方/小时的闭式冷却系统大修，系统包括冷却塔主塔、循环泵、冷却泵、水箱、控制系统，液位、温度传感器，压力传感器、部分冷却管道等。 3：具体位置尺寸以现场核实为准 |  |  |  |  |
| 合同主要条款 | 付款方式： （1）供方提供13%增值税专用发票。 （2）预付30%，安装调试完毕验收合格后3个月内支付合同款的60%，留10%质保金，质保期：自验收合格之日起12个月。均以6个月电子银行承兑形式支付。 （3）报价执行有效期12个月。 |  |  |  |  |
| 中标模式 | 最低价中标 |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 1、本次招标收取投标保证金9000元，本次招标活动结束后无息退还；如果投标人放弃投标、哄抬标价、提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。 2、账户名称：邯钢集团衡水薄板有限责任公司。金融机构名称：中国农业银行衡水西城支行。银行账号：50401001040013537。 3、投标保证金交纳时间：报名时间截止后，待甲方通知5日内交纳投标保证金(公户对公户)，否则不予发送招标文件。 |  |  |  |  |
| 报名条件要求 | 生产企业法人营业执照、一般纳税人（可出具13%专用增值税发票）、税务登记证文件。 有相关资质。 |  |  |  |  |
|  | 1、报名单位须将营业执照、授权委托书(应注明联系电话、电子邮件）、报名联系人身份证、资质文件发送hbliji@hbisco.com邮箱。 特别注意：邮件主题标注招标项目名称、招标编号、报名单位全称。 2、所有电子版文件须盖公章，否则视为无效报名。 3、本项目不允许分包、不接受联合体报价。 |  |  |  |  |
| 报名电话 | 0318-2133659 |  |  | 报名联系人 | 李季15369055793 |
| 监督及投诉 | 电话：0318--2128506 |  |  |  |  |
| 报名截止时间 | 2025.11.21 |  |  |  |  |

填表人：商金鑫